　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年１２月２８日

教育庁施設財務課長

府立金岡高等学校におけるアスベスト気中濃度測定結果（速報値）について

府立金岡高等学校におきましては、年１回、定期的にアスベストの気中濃度測定を実施していますが、本年12月6日（火）の測定で、音楽教室から0.11本/ﾘｯﾄﾙのアスベストが検出され、また、12月10日（土）には、校内の複数箇所からアスベスト小片が見つかりました（事案の概要は裏面をご覧ください）。

このため、12月11日（日）に専門家の指導に基づいた清掃方法で、専門業者、教育庁職員により、校内の一斉清掃を実施するとともに、一斉清掃後の環境状態を把握するため、12月23日（金）及び25日（日）に校舎内の一斉気中濃度測定を実施しました。

その結果については下記のとおりです。

記

○測定場所　すべての普通教室及び特別教室、渡り廊下、廊下など１０９箇所

○測定結果（アスベストが検出された測定地点等）

　※別紙参照

○今後の対応

・　本案件については、専門家と相談のうえ、生徒、教職員、近隣住民の方々の安全を確保するため、検出された場所について立入規制を行うとともに、冬季休業期間中に、再度、清掃を実施します。

* 始業式の日（1月10日（火））にその結果等について保護者あてにプリントを配布する予定です。

連絡先

施設財務課　施設管理グループ　（内線３４５５）

○事案の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 12月 6日（火） | 年１回、定期的に実施しているアスベストの気中濃度測定を特別教室棟４階の音楽教室、視聴覚室、廊下の３箇所で実施した。 |
| 12月 7日（水） | 測定の結果、音楽教室で、0.11本/ﾘｯﾄﾙのアスベストが検出され、４階廊下においては、詳細に確認したところ測定の最小値である0.056本未満/ﾘｯﾄﾙ（定量下限値未満）であったが検出されたとの報告が、金岡高校から教育庁にあった。 |
| 12月 8日（木） | 教育庁職員により音楽教室及び４階廊下の清掃を実施した。 |
| 12月10日（土） | 音楽教室について、再度気中濃度測定を実施した。  再度の気中濃度測定結果は、0.056本未満/ﾘｯﾄﾙであったが、当日、測定業者により、生徒が踏みつける恐れがない場所であるが、１階、２階、３階の東側渡り廊下手洗い場付近及び２階、３階の配管スペース内部、特別教室棟２階進路指導室前の廊下側サッシ部で、アスベスト小片が見つかったとの報告があった。 |
| 12月11日（日） | 専門家の指導に基づいた清掃方法で、専門業者、教育庁職員により、校内の一斉清掃を実施した。 |
| 12月23日（金）及び25日（日） | 校舎内の一斉気中濃度測定を実施した。 |
| 12月28日（水） | 12月23日（金）及び25日（日）に行った校舎内の一斉気中濃度測定結果の速報値の報告が教育庁にあった。 |